## Planilha Orçamentária
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
| ÓRGÃO | Prefeitura Municipal de Perdizes | [5 empty] | DATA | 2024-07-12
| OBJETO | Construção do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) | [5 empty] | LOTE
| MODALIDADE |  | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | CIDADE | Perdizes | UF | MG
| DATA BASE DO ORÇAMENTO | 2023-07-01 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 27.39% | BDI 2
|  |  | Sim | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
| LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
[7 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[7 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 465003.3177
e R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) | ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
| 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | #REF!
| 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 8752.7
| 2.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | unid. | 1 | 1.429,69 | 27.39% | 1.429,69 | 1821.35 | 1821.35
| 2.2 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 109,50 | 49,69 | 27.39% | 49,69 | 63.3 | 6931.35
| 3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 36299.6889
| 3.1 | ED-29801 | SETOP | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 10.22 | 147.36 | 27.39% | 147.36 | 187.73 | 1918.6006
| 3.2 | ED-49810 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 54.1 | 56.41 | 27.39% | 56.41 | 71.8634 | 3887.8082
| 3.3 | ED-49786 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 15.22 | 674.94 | 27.39% | 674.94 | 859.84 | 13086.7648
| 3.4 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 651.3 | 13.07 | 27.39% | 13.07 | 16.65 | 10844.145
| 3.5 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | kg | 218.47 | 12.57 | 27.39% | 12.57 | 16.01 | 3497.7047
| 3.6 | ED-50175 | SETOP | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | m² | 115.04 | 20.91 | 27.39% | 20.91 | 26.64 | 3064.6656
| 4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 63960.9531
| 4.2 | ED-49786 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 10.94 | 674.94 | 27.39% | 674.94 | 859.84 | 9406.6496
| 4.3 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 943.27 | 13.07 | 27.39% | 13.07 | 16.65 | 15705.4455
| 4.4 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | kg | 255.26 | 12.57 | 27.39% | 12.57 | 16.01 | 4086.7126
| 4.5 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 122.93 | 221.97 | 27.39% | 221.97 | 282.78 | 34762.1454
| 5 |  |  | PAREDES E PAINEIS | [7 empty] | 71831.1425
| 5.1 | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 677.25 | 65.52 | 27.39% | 65.52 | 83.47 | 56530.0575
|  | ED-48219 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ( DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 48.4 | 140.39 | 27.39% | 140.39 | 178.84 | 8655.856
| 5.2 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 102.8 | 36.62 | 27.39% | 36.62 | 46.65 | 4795.62
| 5.3 | ED-9906 | SETOP | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m³ | 0.27 | 2898.63 | 27.39% | 2898.63 | 3692.7 | 997.029
| 5.4 | ED-9903 | SETOP | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m³ | 0.25 | 2676.97 | 27.39% | 2676.97 | 3410.32 | 852.58
| 6 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO | [7 empty] | 67316.5414
| 6.1 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 919.5 | 8.49 | 27.39% | 8.49 | 10.82 | 9948.99
| 6.3 | ED-50762 | SETOP | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 919.5 | 28.78 | 27.39% | 28.78 | 36.66 | 33708.87
| 6.4 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 95.85 | 30.17 | 27.39% | 30.17 | 38.43 | 3683.5155
| 6.5 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 122.93 | 72.71 | 27.39% | 72.71 | 92.63 | 11387.0059
| 6.6 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 95.85 | 70.33 | 27.39% | 70.33 | 89.6 | 8588.16
| 7 |  |  | PISOS | [7 empty] | 40261.9248
| 7.1 | ED-9317 | SETOP | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 145.89 | 50.25 | 27.39% | 50.25 | 64.02 | 9339.8778
| 7.2 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 87.31 | 32.09 | 27.39% | 32.09 | 40.88 | 3569.2328
|  | ED-50724 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 10.88 | 83.78 | 27.39% | 83.78 | 106.73 | 1161.2224
| 7.4 | ED-50611 | SETOP | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 87.31 | 116.47 | 27.39% | 116.47 | 148.38 | 12955.0578
| 7.5 | ED-50783 | SETOP | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | m | 78.45 | 38.89 | 27.39% | 38.89 | 49.54 | 3886.413
| 7.6 | ED-9317 | SETOP | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 146.05 | 50.25 | 27.39% | 50.25 | 64.02 | 9350.121
| 8 |  |  | COBERTURA | [7 empty] | 36140.839
| 8.1 | ED-48408 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | m² | 122.93 | 79.65 | 27.39% | 79.65 | 101.47 | 12473.7071
| 8.2 | ED-48424 | SETOP | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | m² | 122.93 | 37.7 | 27.39% | 37.7 | 48.03 | 5904.3279
| 8.3 | ED-50678 | SETOP | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 28.15 | 52.95 | 27.39% | 52.95 | 67.46 | 1898.999
| 8.4 | ED-50650 | SETOP | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | m | 29.15 | 92.12 | 27.39% | 92.12 | 117.36 | 3421.044
| 8.5 | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 112.65 | 60.24 | 27.39% | 60.24 | 76.74 | 8644.761
| 8.6 | ED-50668 | SETOP | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 36 | 82.81 | 27.39% | 82.81 | 105.5 | 3798
| 9 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 45585.7083
| 9.4 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 8 | 1016.62 | 27.39% | 1016.62 | 1295.12 | 10360.96
| 9.5 | ED-50925 | SETOP | ALÇAPÃO 70 X 70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | m² | 0.49 | 410.08 | 27.39% | 410.08 | 522.42 | 255.9858
| 9.8 | ED-50982 | SETOP | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | m² | 1.89 | 409.08 | 27.39% | 409.08 | 521.15 | 984.9735
| 9.10 | 102168 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O U PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 13.7 | 332.52 | 27.39% | 332.52 | 423.61 | 5803.457
| 9.12 | ED-29481 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | m² | 2.4 | 1019.89 | 27.39% | 1019.89 | 1299.29 | 3118.296
| 9.14 | ED-29484 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | m² | 9 | 1667.37 | 27.39% | 1667.37 | 2124.14 | 19117.26
| 9.15 | ED-29453 | SETOP | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | unid. | 4 | 88.8 | 27.39% | 88.8 | 113.13 | 452.52
| 9.16 | ED-50983 | SETOP | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | m² | 11.2 | 384.93 | 27.39% | 384.93 | 490.38 | 5492.256
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 36616.4947
REDE DE ESGOTO
| 10.1 | ED-50105 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 68.33 | 47.47 | 27.39% | 47.47 | 60.47 | 4131.9151
| 10.2 | ED-50034 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 4.05 | 20.21 | 27.39% | 20.21 | 25.75 | 104.2875
| 10.3 | ED-50027 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 23.03 | 27.51 | 27.39% | 27.51 | 35.05 | 807.2015
| 10.4 | ED-49873 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | unid. | 7 | 202.19 | 27.39% | 202.19 | 257.58 | 1803.06
| 10.5 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | unid. | 1 | 196.37 | 27.39% | 196.37 | 250.17 | 250.17
| 10.6 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 7 | 17.92 | 27.39% | 17.92 | 22.83 | 159.81
REDE DE ÁGUA FRIA
| 10.7 | ED-49936 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | unid. | 1 | 859.18 | 27.39% | 859.18 | 1094.55 | 1094.55
| 10.8 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 14.3 | 18.26 | 27.39% | 18.26 | 23.26 | 332.618
| 10.9 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 70.5 | 10.75 | 27.39% | 10.75 | 13.69 | 965.145
| 10.10 | ED-49995 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 2 | 190.7 | 27.39% | 190.7 | 242.94 | 485.88
| 10.11 | ED-49991 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 6 | 121.18 | 27.39% | 121.18 | 154.38 | 926.28
| 10.12 | ED-49989 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | unid. | 2 | 82.21 | 27.39% | 82.21 | 104.73 | 209.46
LOUÇAS E METAIS
| 10.13 | ED-50301 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | unid. | 2 | 743.09 | 27.39% | 743.09 | 946.66 | 1893.32
| 10.14 | ED-50298 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 5 | 726.1 | 27.39% | 726.1 | 925.01 | 4625.05
| 10.15 | ED-48189 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | unid. | 24 | 75.32 | 27.39% | 75.32 | 95.95 | 2302.8
| 10.16 | ED-48187 | SETOP | SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR | unid. | 8 | 55.25 | 27.39% | 55.25 | 70.39 | 563.12
| 10.17 | ED-48181 | SETOP | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | unid. | 2 | 56.79 | 27.39% | 56.79 | 72.35 | 144.7
| 10.18 | ED-48182 | SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | unid. | 5 | 64.4 | 27.39% | 64.4 | 82.04 | 410.2
| 10.19 | ED-50279 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 334.33 | 27.39% | 334.33 | 425.92 | 851.84
| 10.20 | ED-50283 | SETOP | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | unid. | 2 | 378.37 | 27.39% | 378.37 | 482.02 | 964.04
| 10.21 | ED-50278 | SETOP | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 482.92 | 27.39% | 482.92 | 615.21 | 615.21
| 10.22 | 95469 | SINAPI | EXPURGO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | unid. | 1 | 301.85 | 27.39% | 301.85 | 384.54 | 384.54
| 10.23 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4 | 129.33 | 27.39% | 129.33 | 164.76 | 659.04
| 10.24 | ED-50327 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, SEM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 81.66 | 27.39% | 81.66 | 104.03 | 104.03
| 10.25 | ED-50331 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 77.25 | 27.39% | 77.25 | 98.41 | 98.41
| 10.26 | ED-50323 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 44.47 | 27.39% | 44.47 | 56.65 | 113.3
| 10.27 | ED-50287 | SETOP | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 895.7 | 27.39% | 895.7 | 1141.07 | 1141.07
DRENAGEM
| 10.29 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | unid. | 8 | 263.51 | 27.39% | 263.51 | 335.7 | 2685.6
| 10.30 | 99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | unid. | 1 | 707.01 | 27.39% | 707.01 | 900.69 | 900.69
| 10.31 | ED-48669 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 17.8 | 33.58 | 27.39% | 33.58 | 42.78 | 761.484
| 10.32 | ED-48670 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 73.28 | 65.64 | 27.39% | 65.64 | 83.62 | 6127.6736
| 11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 29357.55
| 11.1 | ED-20580 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | unid. | 1 | 3108.23 | 27.39% | 3108.23 | 3959.72 | 3959.72
| 11.2 | ED-49501 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | unid. | 1 | 389.65 | 27.39% | 389.65 | 496.39 | 496.39
| 11.3 | ED-51092 | SETOP | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | unid. | 3 | 106.18 | 27.39% | 106.18 | 135.27 | 405.81
| 11.4 | ED-13357 | SETOP | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | unid. | 13 | 63.17 | 27.39% | 63.17 | 80.48 | 1046.24
| 11.5 | ED-49405 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED 23W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | unid. | 6 | 103.09 | 27.39% | 103.09 | 131.33 | 787.98
| 11.6 | ED-49245 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 63A | unid. | 1 | 80.65 | 27.39% | 80.65 | 102.74 | 102.74
| 11.7 | ED-49277 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | unid. | 3 | 54.19 | 27.39% | 54.19 | 69.04 | 207.12
| 11.8 | ED-49274 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | unid. | 3 | 52.68 | 27.39% | 52.68 | 67.11 | 201.33
| 11.9 | ED-49270 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | unid. | 5 | 52.68 | 27.39% | 52.68 | 67.11 | 335.55
| 11.10 | ED-48946 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 300 | 2.8 | 27.39% | 2.8 | 3.57 | 1071
| 11.11 | ED-48951 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 1000 | 4.43 | 27.39% | 4.43 | 5.64 | 5640
| 11.12 | ED-48956 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4,0 MM2, 70°C, 450/750V | m | 200 | 6.1 | 27.39% | 6.1 | 7.77 | 1554
| 11.13 | ED-48961 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6,0 MM2, 70°C, 450/750V | m | 200 | 8.57 | 27.39% | 8.57 | 10.92 | 2184
| 11.14 | ED-48971 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | m | 60 | 18.44 | 27.39% | 18.44 | 23.49 | 1409.4
| 11.15 | ED-49414 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | m | 300 | 9.82 | 27.39% | 9.82 | 12.51 | 3753
| 11.16 | ED-49415 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | m | 50 | 13.64 | 27.39% | 13.64 | 17.38 | 869
| 11.17 | ED-49295 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) , PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") | m | 15 | 28.69 | 27.39% | 28.69 | 36.55 | 548.25
| 11.18 | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 75 | 10.87 | 27.39% | 10.87 | 13.85 | 1038.75
| 11.19 | ED-49188 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 14.49 | 27.39% | 14.49 | 18.46 | 18.46
| 11.20 | ED-16634 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ- MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 13 | 17.81 | 27.39% | 17.81 | 22.69 | 294.97
| 11.21 | ED-49150 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122 MM | unid | 3 | 123.29 | 27.39% | 123.29 | 157.06 | 471.18
| 11.22 | ED-15733 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 5 | 26.84 | 27.39% | 26.84 | 34.19 | 170.95
| 11.23 | ED-15739 | SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 1 | 43.33 | 27.39% | 43.33 | 55.2 | 55.2
| 11.24 | ED-15736 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 8 | 28.99 | 27.39% | 28.99 | 36.93 | 295.44
| 11.25 | ED-15743 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 2 | 45.48 | 27.39% | 45.48 | 57.94 | 115.88
| 11.26 | ED-15737 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 2 | 51.77 | 27.39% | 51.77 | 65.95 | 131.9
| 11.27 | ED-15748 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 30 | 25.58 | 27.39% | 25.58 | 32.59 | 977.7
| 11.28 | ED-15749 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 17 | 26.47 | 27.39% | 26.47 | 33.72 | 573.24
| 11.29 | ED-15762 | SETOP | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 3 | 68.75 | 27.39% | 68.75 | 87.58 | 262.74
| 11.30 | ED-15795 | SETOP | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS TELEFÔNICAS (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 1 | 51.06 | 27.39% | 51.06 | 65.05 | 65.05
| 11.31 | ED-15763 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 2 | 12.79 | 27.39% | 12.79 | 16.29 | 32.58
| 11.32 | ED-16344 | SETOP | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 110.67 | 27.39% | 110.67 | 140.99 | 281.98
| 15 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 22531.9075
| 15.1 | ED-50477 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 240.87 | 11.67 | 27.39% | 11.67 | 14.87 | 3581.7369
| 15.2 | ED-50486 | SETOP | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 105.94 | 14.83 | 27.39% | 14.83 | 18.89 | 2001.2066
| 15.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 340.87 | 3.89 | 27.39% | 3.89 | 4.96 | 1690.7152
| 15.4 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 105.94 | 4.71 | 27.39% | 4.71 | 6 | 635.64
| 15.5 | ED-50498 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 497.7 | 14.18 | 27.39% | 14.18 | 18.06 | 8988.462
| 15.6 | ED-50499 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 105.94 | 15.64 | 27.39% | 15.64 | 19.92 | 2110.3248
| 15.7 | ED-50509 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 83.32 | 22.24 | 27.39% | 22.24 | 28.33 | 2360.4556
| 15.8 | ED-50526 | SETOP | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE | m² | 26.88 | 22.74 | 27.39% | 22.74 | 28.97 | 778.7136
| 15.9 | ED-50532 | SETOP | PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | m² | 26.88 | 11.23 | 27.39% | 11.23 | 14.31 | 384.6528
| 16 |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 3954.9715
| 16.1 | ED-48343 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 4.23 | 365.83 | 27.39% | 365.83 | 466.05 | 1971.3915
| 16.2 | ED-48160 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | unid | 4 | 226.84 | 27.39% | 226.84 | 288.98 | 1155.92
| 16.4 | ED-48165 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | unid | 2 | 324.84 | 27.39% | 324.84 | 413.83 | 827.66
| 17 |  |  | LIMPEZA | [7 empty] | 2392.896
| 17.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 290.4 | 6.47 | 27.39% | 6.47 | 8.24 | 2392.896
Michel Rezende- Engenheiro Civil - CREA MG: 408225
Antônio Roberto Bergamasco - Prefeito Municipal
Note on H6: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on I6: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on D7: SIM ou NÃO

## Detalhamento do BDI
BDI PROPOSTO: |  |  |  | 27.39%
COMPOSIÇÃO DO BDI | [5 empty] | FÓRMULA ADOTADA:
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  |  |  | 0.5% |  | 27.39%
RISCO ( R ) |  |  |  | 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  |  |  | 1.39%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  |  |  | 3.5%
LUCRO (L) |  |  |  | 7.84%
TRIBUTOS (T) |  |  |  | 9.65%
COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 1.5%
CPRB | 4.5%
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
Michel Rezende - Engenheiro Civil - CREA MG: 408225